9.7寸控制屏说明书

技术参数

- CPU RK3566 四核 cortex A55

- RAM 2GB（可选 4GB）

- 内存 32GB（可选 64GB）

- 操作系统 Android  13

- 触摸屏 10点电容式触摸

- LCD 屏 9.7"高清全视角屏 全贴合

- 分辨率 2048*1536

- 显示模式 常黑

- 可视角度 85/85/85/85

- 对比度 900

- 亮度 250cd/m2

- 屏幕比例 ,4:3

- WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax（WiFi 6E）,802.15.4/Thread

- 蓝牙 蓝牙5.3

- Matter协议 支持Matter协议设备连接

- Zigbee协议 支持Zigbee协议设备连接

- 以太网 100M/1000M网口

- Type-C USB2.0 支持OTG功能

- Relay口 控制支持Relay（继电器）连接的家居设备

- RS-232串口 与RS232设备通讯

- IR口 红外遥控用，外插接收头，可以对设备进行控制

- I/O口 设备与外接设备的输入（输出）口

- RJ45 以太网接口 (标配POE功能  IEEE802.3at,POE+,class 4， 25.5W )

- 电源插孔 DC电源输入

- 视频格式 MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc.

- 音频格式 MP3/WMA/AAC etc.

- 图片格式 jpeg

- 麦克风 四麦克风

- 喇叭 2*2W BOX腔体喇叭

- LED灯条 LED灯条RGB

- 温湿度传感器 支持

- 光线传感器 选配

- 摄像头 500W常规视角

- 工作温度 0--40度

- 使用方式 壁挂（标配挂件）

- OSD 语言 中英文等多语言OSD操作